Załącznik nr 1 do siwz - OPZ

Specyfikacja techniczna pompy z napędem silnikowym dla OSP w Łubnicach

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Oferowane Parametry Potwierdzenie Spełniania Wymagań Wypełnia Oferent |
| --- | --- | --- |
| I. | Pompa |  |
| 1.1 | Wydajność:Q-200+7—m3/h (3340-11670l/min) Całkowita wysokość podnoszenia: H=17+7 m Napęd: silnik spalinowy wysokoprężny o mocy P≥46 [kW] , n= [min-1] zamontowana na przyczepie, z dyszlem z regulowaną wysokością, zbiornikiem paliwa, oświetlenie, panel sterujący silnikiem, przyrządy pomiarowe. |  |
| II. | Wyposażenie: |  |
| 2.1 | a) linia ssawna: -węże ssawne 2 x φ200 (PVC zbrojony) o długości ok. 10 mb w odcinkach po 2,5 mb każdy zakończony szybozłączami i koszami ssawnymi - pompa próżniowa TPP-2 z układem zalewania (pompa próżniowa i zawór zwrotny umożliwiający pracę bez zalewania linni ssania) b) linia tłoczona 25 mb z końcem tłoczonym φ300 l redukcją 2 x φ 200 i wężami tłoczonymi 2x φ200 (PVC płask skrętnymi) o długości 25 mb z szybkozłączami |  |
| III. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 3.1 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 3.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone w języku polskim. |  |
| 3.3. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Urządzenie powinno być dostarczone z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

data podpisania oferty………………………………….

…........……….....….................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy